XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国电子装备技术开发协会 发布

团体标准

房间空气调节器生态设计要求

Ecological design requirements for room air conditioners

（征求意见稿）

T/CAEE X-2021

ICS 13.020.60

CCS Y60/69

前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》结构起草。

本文件由中国电子装备技术开发协会提出。

本文件由中国电子装备技术开发协会归口。

本文件起草单位：中国电子装备技术开发协会、北京大学、北京工业大学、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、格林美股份有限公司、格力电器（石家庄）有限公司、石家庄绿色再生资源有限公司

本文件起草人：

房间空气调节器生态设计要求

1  范围

本文件适用于指导编制房间空气调节器绿色设计产品评价标准，包括空气冷却冷凝器、全封闭型电动压缩机，气候类型为T1的房间空气调节器。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331-2020  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001-2016  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系

GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生态设计  eco-design

按照全生命周期的理念，在房间空调调节器产品设计开发阶段考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗，尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[参考 GB/T 32161-2015，定义3.2]

3.2

生态设计产品  eco-design product

符合生态设计原则和评价要求的产品。

[参考 GB/T 32161-2015，定义3.3]

4 要求

4.1 基本要求

生产企业应满足以下要求，包括但不限于：

a) 生产企业污染物排放应达到国家并符合地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物总量控制指标，近三年无重大安全和环境污染事故；

b) 生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 23331、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并持续改进环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；

c) 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；

d) 产品质量、安全、卫生性能以及节能降耗和综合利用水平，应达到国家标准，行业标准的相关要求。

4.2 供应链管理要求

a) 生产企业应将绿色可持续发展理念融入企业生产经营活动，将产品全生命周期的环境、健康安全、节能降耗、资源循环利用等因素纳入供应链管理系统，建立健全绿色供应链管理体系；

b) 生产企业应建立企业绿色采购流程，制定供应链协同改进措施；

c) 生产企业应制定绿色供应商的选择原则、评审程序和控制程序，确保供应商持续、稳定地提供符合企业绿色制造要求的物料；

d) 生产企业应建立供应商绩效评价制度，对供应商的环保绩效定期进行评价；

4.3 产品结构设计要求

a) 生产企业应设计轻量化产品，优化结构，减少材料使用量；

b) 生产企业设计的产品应易于回收拆解，方便报废后拆卸，利于回收利用或无害化处理；

c) 生产企业设计的产品宜在产品的各部位标识出产品零部件的材料类别及有毒物质使用情况说明，并提供条码，以便于报废后回收利用和追溯；

4.4 原材料选取要求

a) 生产企业应禁止或限量使用有害物质的原材料，其中制冷剂的使用应保证ODP=0.

b) 生产企业应优先选用来源丰富、易于回收、可循环利用的材料，尽量不使用或少使用稀有材料；

c) 生产企业在需要两种或两种以上材料制造冰箱零部件时，优先选用能够或者容易分离的材料。

4.5 生产过程要求

a) 生产企业应优化工艺流程、工艺布局、工艺方法及工艺参数，提高生产效率；

b) 生产企业应降低生产过程中的资源消耗，提高资源利用率。提高产品合格率，减少生产过程中废品、废料的产生；

c) 生产企业应减少和有效控制环境污染物的排放，包括固体废弃物、废气、废水、噪声等；

d) 生产企业应优先使用清洁、可再生能源，提高能源利用效率；

e) 生产企业应使用对人体影响小的工艺及辅助材料

4.6 包装过程要求

a) 生产企业应在满足包装要求的前提下，避免过度包装，减小包装的体积，减少包装材料的使用量；

b) 生产企业应优先选用无毒无害、可循环利用或者易分解、易生物降解的包装材料；

c) 生产企业的同一种产品宜使用同一种包装材料，简化包装物回收流程。

4.7 使用过程要求

a) 对可能由于使用不当造成的环境污染，应有预防和补救措施；

b) 生产企业应采用先进设计方法和技术措施，提高空调能源效率；

c) 生产企业应对空调产品配备能源计量，降低产品能耗或配备能量回收等辅助设施，减少产品使用过程资源消耗、碳排放等。

4.8 回收利用及最终处置要求

a) 生产企业应分析不同型号空调产品生命末期所处的状态及回收处理时对环境的影响，提出产品废弃时的处理方案；

b) 生产企业应提高空调产品的回收利用率和再利用率，回收利用时应不降低零部件或材料的原有使用性能；

c) 生产企业应对不能再次利用材料实现无害化处置，属于危险废物的按照危险废物处理；

d) 生产企业应将回收的废弃空调产品交由有资质的废弃电器电子产品拆解企业进行环保处理。

参考文献

[1] GB/T 191 包装储运图标标志

[2] GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

[3] GB/T 4214.1 声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分：通用要求GB 4343.1	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求	第1部分：发射GB 4706.1	家用和类似用途电气的安全 第1部分：通用要求

[4] GB/T 7725 房间空气调节器

[5] GB/T18455 包装回收标志

[6] GB 21455 转速可控性房间空调器能效限定值及能效等级

[7] GB/T 23384 产品及零部件可回收利用标识GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 24256 产品生态设计通则

[8] GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质的检测方法（IEC 62321:2008,IDT） GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

[9] GB/T 31268 限制商品过度包装

[10] GB/T32162 生态设计产品标识

[11] GB/T 32355.1 电工电子产品可再生利用率评价值 第1部分：房间空气调节器、家用电冰箱